## Slide 1: 測定とデータの扱い方（２）
情報工学基礎実験Ⅰ No. 0

## Slide 2: 講義の目的、目標
前回
有効数字の桁数を自分で決められるようになる
測定結果を 最確値 ± 誤差 で書けるようになる
今回
理解度確認テスト
相対誤差､誤差伝搬の法則
最小二乗法を使えるようになる

## Slide 3: 理解度確認テスト
メートル法が制定された当時の「１メートル」の基準はなに？
しんちゅう製ドーナツ型円盤の直径をノギスで測定し、右の測定値を得た． 最確値と誤差（標準偏差）を求め、測定結果としてまとめよ．
回 | 直径(mm)
1 | 39.97
2 | 40.00
3 | 40.02
4 | 39.98
5 | 39.96
6 | 40.02

## Slide 4: 長さの単位「メートル」の進歩
パリを通過する子午線（北極点↔南極点）の北極点から赤道までの距離の1千万分の1と定める
白金＋イリジウムのメートル原器を各国で保有
光が１秒で伝わる距離の 299792458 分の1

## Slide 5: 相対誤差とは
測定値の 「最確値 ± 誤差 単位」 で使うのは絶対誤差
「誤差の大きさ／測定値の最確値」の比率を相対誤差という 例） 誤差（の大きさ）／重力加速度
直接測定できる量から関数によって値を得る測定（間接測定）の場合､便利なことも
  特に対数が出てくる場合

## Slide 6: 間接測定における誤差（誤差の伝搬）
直接測定できる量 x1, x2, ・ ・ ・, xn から が得られるなら､間接測定値は各直接測定量で微分可能
直接測定量の誤差がそれぞれ であるなら､誤差を微少な変化とみなして､ Y の誤差（の最大値）は xi の変化量 × Y の傾き の総和で得られる

## Slide 7: 間接測定における誤差（式）
直接測定できる量 x1, x2, ・ ・ ・, xn から を得る場合、直接測定量それぞれの誤差が なら Y の誤差（の最大値）は

## Slide 8: 間接測定値の誤差についてのまとめ
間接測定値の絶対誤差 δY について
間接測定値の相対誤差 (δY/Y) について
※ただし各 xi は直接測定値

## Slide 9: 誤差伝搬の法則：最確値と標準偏差
直接測定できる量 xi,…,xi から間接測定値 を得るとする． xi の最確値を Zi とすると､ Y の最確値は
各測定値の標準偏差 σi から､間接測定値の標準偏差 σ は
（誤差伝搬の法則）

## Slide 10: クイズ
振り子による重力加速度の測定 の実験について､次のことを考えてみよう．
  重力加速度は、直接測定値か、それとも間接測定値か？
  実験での直接測定値を、すべてあげよ．
  単振り子の公式から、どのようにして手引きの式（？？）が得られるのか、確認せよ．

## Slide 11: 最小二乗法（なぜ必要？）
直接測定値の方程式の定数を求める場合
  測定値の組が直線にのる
連立方程式「的」だが、誤差があるので一般には解がない
例） 電流と電圧を測定し、オームの法則で抵抗値を求める
  抵抗値 R = （電圧 V - 電圧のずれ V0 ）/ I
  ※ 電圧のずれは、測定器の 0 点ずれ、導線接合部での熱電効果など
  測定は、V と I の組を複数得る作業． 測定点が３以上あるとき、直線上にならぶ とは限らない． → 直線をどのように引くのか？ たくさん測定するとよい結果がえられるのではなかったのか？

## Slide 12: 最小二乗法（考え方）
関係を表す関数の値と実測値の差（の二乗）の和を最小に
  どの測定点も極端に直線からはなれない
  誤差の二乗の和を最小にする
測定値 P, x, y の間には、本来関係 P = ax + by が成り立つとする． 各測定値 (Pi, xi, yi) について、差を ri とおき と表すとすると．．．

## Slide 13: 最小二乗法（導出）
n 個の測定値について とおく．この差の二乗和 を最小にする a と b が、各 (xi, yi) の値について平面（直線）と測定点の差を小さくする．

## Slide 14: 最小二乗法（導出その２）
誤差の範囲で変化する a, b が最小 ⇒ 偏微分が = 0 になると考え とおくと、 だから ただし

## Slide 15: あらかじめちょっと注意
測定で得られるのが２つの値の組である場合 例） 抵抗値 R = （電圧 V - 電圧のずれ V0 ）/ I の場合、測定するのは V と I だけ． P = V, x = I, b = V0 とすると P = ax + by の y がない． どうする？
より簡単なだけ．y は測定しなくても = 1 とわかっている、 と考えよう．

## Slide 16: 演習問題を解きましょう
0-15 の問題２、0-16 の問題９をとけ．
レポート課題とする．締め切りは来週火曜の13:00．
提出は、基礎実験室（学生実験室）前のレポートボックス、 No. 0 のポストへ．
普通に A4 横書き、このレポートは特別な表紙は不要． 番号、氏名を忘れず書くこと．
締め切り厳守．再提出は、みとめない（機会をもうけない）．

## Slide 17: この資料の置き場所
前回分とともに https://github.com/una1veritas/Students-Experiments に置いてあります．