## Slide 1: 測定とデータの扱い方（２）
情報工学基礎実験Ⅰ No. 0

## Slide 2: 講義の目的、目標
前回
有効数字の桁数を自分で決められるようになる
測定結果を 最確値 ± 誤差 で書けるようになる
今回
理解度確認テスト
相対誤差､誤差伝搬の法則
最小二乗法を使えるようになる

## Slide 3: 相対誤差とは
測定値の 「最確値 ± 誤差 単位」 で使うのは絶対誤差
「誤差の大きさ／測定値の最確値」の比率を相対誤差という 例） 誤差（の大きさ）／重力加速度
直接測定できる量から関数によって値を得る測定（間接測定）の場合､便利なことも
  特に対数が出てくる場合

## Slide 4: 間接測定における誤差（誤差の伝搬）
直接測定できる量 x1, x2, ・ ・ ・, xn から が得られるなら､間接測定値は各直接測定量で微分可能
直接測定量の誤差がそれぞれ であるなら､誤差を微少な変化とみなして､ Y の誤差（の最大値）は xi の変化量 × Y の傾き の総和で得られる

## Slide 5: 間接測定における誤差（式）
直接測定できる量 x1, x2, ・ ・ ・, xn から を得る場合、直接測定量それぞれの誤差が なら Y の誤差（の最大値）は

## Slide 6: 間接測定値の誤差についてのまとめ
間接測定値の絶対誤差 δY について
間接測定値の相対誤差 (δY/Y) について
※ただし各 xi は直接測定値

## Slide 7: 誤差伝搬の法則：最確値と標準偏差
直接測定できる量 xi,…,xi から間接測定値 を得るとする． xi の最確値を Zi とすると､ Y の最確値は
各測定値の標準偏差 σi から､間接測定値の標準偏差 σ は
（誤差伝搬の法則）

## Slide 8: クイズ
振り子による重力加速度の測定 の実験について､次のことを考えてみよう．
  重力加速度は、直接測定値か、それとも間接測定値か？
  実験での直接測定値を、すべてあげよ．
  単振り子の公式から、どのようにして手引きの式（？？）が得られるのか、確認せよ．

## Slide 9: 最小二乗法（なぜ必要？）
測定値が直接測定値の間の方程式の定数である場合
連立方程式「的」だが、誤差があるので一般には解がない
例） 電流と電圧を測定し、オームの法則で抵抗値を求める
  電圧 V = 抵抗値 R x 電流 I + 電圧のずれ V0
  ※ 電圧のずれは、測定器の 0 点ずれ、導線接合部での熱電効果（ゼーベック効果、熱電対の原理）による起電力など
  測定は、V と I の組を複数得る作業 になる． 測定点が３以上あるとき、直線上にならぶ とは限らない． → 直線をどのように引くのか？ たくさん測定するとよい結果がえられるのではなかったのか？

## Slide 10: 最小二乗法（考え方）
関係を表す関数の値と実測値の差（の二乗）の和を最小に
  どの測定点についてもほどほどのずれで直線がとおる

## Slide 11: 参考書など

## Slide 12: 演習問題をときましょう