## Slide 1: 測定とデータの扱い方（２）
情報工学基礎実験Ⅰ No. 0

## Slide 2: 講義の目的、目標
前回
有効数字の桁数を自分で決められるようになる
誤差値を計算できるようになる
測定結果を 「最確値 ± 誤差 単位」で書けるようになる
今回
絶対誤差､相対誤差､誤差伝搬の法則
最小二乗法を使えるようになる

## Slide 3: 相対誤差とは
「誤差の大きさ／測定値の最確値」の比率 例） 誤差（の大きさ）／重力加速度
直接測定できる量から関数によって値を得る測定（間接測定）の場合､便利なことも
  特に対数が出てくる場合

## Slide 4: 間接測定における誤差（誤差の伝搬）
直接測定できる量 x1, x2, ・ ・ ・, xn から得られる なら､間接測定値は各直接測定量で微分可能
直接測定量の（絶対）誤差がそれぞれ なら､誤差を微少な変化とみなして､ Y の誤差は xi の変化量 × Y の傾き の総和でおさえられる

## Slide 5: 間接測定における誤差（式）
Y の誤差は でおさえられる

## Slide 6: 間接測定値の誤差についてのまとめ
間接測定値の絶対誤差 δY について
間接測定値の相対誤差 (δY/Y) について
※ただし各 xi は直接測定値

## Slide 7: 誤差伝搬の法則：最確値と標準偏差
直接測定できる量 xi,…,xi から間接測定値 を得るとする． xi の最確値を Zi とすると､ Y の最確値は
各測定値 xi の標準偏差 σi から､間接測定値の標準偏差 σ は
（誤差伝搬の法則）

## Slide 8: 有効数字の扱い：加減算での誤差伝搬
例）振り子の支点からおもりの重心まで 鋼線の長さは巻き尺で､金属球の直径はノギスで

## Slide 9: 有効数字の扱い：剰余算での誤差伝搬
例）円盤の体積 直径､厚み ともにものさしではかれるが．．．

## Slide 10: 有効数字の計算での注意：丸め誤差と桁落ち

## Slide 11: クイズ
振り子による重力加速度の測定 の実験について､次のことを考えてみよう．
  重力加速度は、直接測定値？それとも間接測定値？
  実験での直接測定値を、すべてあげよ．
  単振り子の公式から、どのようにして手引きの式（？？）が得られるのか、確認せよ．

## Slide 12: 最小二乗法：なぜ必要？
直接測定値の方程式の定数を求める場合
  測定値の組が直線にのる
連立方程式「的」だが、誤差があり一般に解がない
例）電流と電圧を測定し、オームの法則で抵抗値を求める
  抵抗値 R = （電圧 V - 電圧のずれ V0 ）/ I
  ※ 電圧のずれは、測定器の 0 点ずれ、導線接合部での熱電効果など
  測定は、V と I の組を複数得る作業． 測定点が３以上あるとき、直線上にならぶ とは限らない． → 直線をどのように引けばよいのか？ たくさん測定するとよりよい結果がえられるのではなかったか？

## Slide 13: 最小二乗法（考え方）
関係を表す関数の値と実測値の差（の二乗）の和を最小に
  どの測定点も極端に直線からはなれない
  誤差の二乗の和を最小にする
測定値 P, x, y の間に、関係 P = ax + by が成り立つとする． 各測定値 (Pi, xi, yi) について、差を ri とおき と表すとすると．．．

## Slide 14: 最小二乗法（導出）
n 個の測定値について とおく．この差の二乗和 を最小にする a と b は、各 (xi, yi) の値について平面（直線）と測定点の差を小さくする．

## Slide 15: 最小二乗法（導出その２）
誤差の範囲で変化する a, b が最小 ⇒ 偏微分が = 0 になると考えると だから ただし

## Slide 16: あらかじめちょっと注意
測定で得られるのが２つの値の組である場 例） 抵抗値 R = （電圧 V - 電圧のずれ V0 ）/ I 測定するのは V と I だけ． P = V, x = I, b = V0 とすると P = ax + by の y がない．どうする？
より簡単なだけ．y は測定しなくても = 1 とわかっている、と考えよう．

## Slide 17: 演習問題とレポート
硬貨の直径の測定、0-16 の問題９（実験で得られた結果と思って）を報告
締め切りは来週火曜の13:00 （実験の授業時間開始まえまで）．
提出は、C201 基礎実験室（学生実験室）前のレポートボックス、No. 0 のポストへ．
A4 サイズ横書き、表紙には学生番号、氏名を課題名とともに忘れず書く．
締め切り厳守．